設置能源補充設施補助

核銷文件

申請人：

中華民國         年         月        日

版號：1150206

○○○年單次/批次第○次設置能源補充設施補助款申請表

| （本申請書一經塗改即失效） 工業技術研究院（電動機車產業推動計畫）台鑒 | 申請人來函 日期及字號 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- |

| （一） 申 請 人 | 法人（公司）名稱 |  | 營利事業統一編號 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 負責人 |  | 聯絡人 |  |
|  | 聯絡電話 |  | 信箱 |  |
|  | 聯絡地址 |  |  |  |
| （二）適 用 法 令 |  | 經濟部中華民國114年12月23日經產字第11451034390號令「經濟部提升電動機車產業補助實施要點」 |  |  |
| （三）核 准 函 |  | 工研材字第○○○○○○○○○號 |  |  |
| （四）本次擬核銷○站/○座，設置縣市如下（詳如報告書） （五）本次未核銷第○案，合計○站/○座（無則免填） 縣市; 站數/座數; 縣市; 站數/座數; 縣市; 站數/座數. 基隆市; ○/○; 彰化縣; 宜蘭縣. 臺北市; 南投縣; 花蓮縣. 新北市; 雲林縣; 臺東縣. 桃園市; 嘉義市; 金門縣. 新竹市; 嘉義縣; 澎湖縣. 新竹縣; 臺南市; 連江縣. 苗栗縣; 高雄市. 臺中市; 屏東縣. |

送件地址：06-51台北市信義路三段41-2號11樓       電動機車產業推動計畫

電話：（02）23259908
傳真：（02）27554665

核准設置函影本

檢附之統一發票收執聯或電子發票證明聯影本
（總金額不得低於核准之補助金額，並加蓋申請人印信及負責人章）

設置能源補充設施補助

領      據

茲收到經濟部產業發展署「設置能源補充設施補助」補助款，共計（中文大寫）新臺幣   佰   拾   萬   千   佰   拾   元整。

（阿拉伯數字書寫） 金  額 NT$        元整。

此致

經濟部產業發展署

申請人暨領款人

公司名稱：

負 責 人：

統一編號：

地    址：

印

電    話：

印

中 華 民 國      年       月     日

以申請人為戶名之金融機構指定帳號存簿封面影本

能源補充設施設置地點施工用料清單及結算總表

| 項次 | 品名 | 規格 | 單價 | 數量 |  | 金額 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 總計 |  |  |  |  |  |
| 11 | 補助金額 |  |  |  |  |  |

註：本表單如有不足，可自行增加欄位。

印

印

訂購單或買賣契約書影本
（需加蓋申請人印信及負責人章與銷售商發票章）

交貨簽收單影本

（需加蓋驗收單位（申請人）印信及負責人章與驗收人章）

能源補充設施

設置報告書

能源補充設施施工前與完工後之照片（近景及全景）

案號：

站名：

設置地址/地號：

| 能源補充設施照片（近景） |  |
| --- | --- |
| 施工前 | 施工後 |
| 能源補充設施照片（全景） |  |
| 施工前 | 施工後 |

註

- 近景：完整站點設備。

- 遠景：完整站點設備及明確之設置地點（如7-11、停車場等）。

- 本圖表篇幅如有不足，可自行增加欄位。

能源補充設施驗收報告

案號：

站名：

設置地址/地號：

驗收日期：  年   月   日

| 驗收項目 | 符合基準 | 測試結果 | 結果判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.文件審查 |  |  | □符合 □不符合 |
| 1.1系統單線圖 | 審核通過 |  | □符合 □不符合 |
| 1.2零件表及其認證文件 | 審核通過 |  | □符合 □不符合 |
| 1.3施工廠商證明文件 | 審核通過 |  | □符合 □不符合 |
| 2.現場驗收 |  |  | □符合 □不符合 |
| 2.1零件規格確認 | 與文件資料相符 |  | □符合 □不符合 |
| 2.2功能確認 | 緊急停止斷電功能、插座於未使用時不帶電 |  | □符合 □不符合 |
| 2.3配線及安裝 | 明管配線採用EMT管、插座金屬盒安裝 |  | □符合 □不符合 |
| 2.4絕緣阻抗測試 | 500Vdc 1分鐘需大於1MΩ | （L-N）對可觸及表面 | □符合 □不符合 |
| 2.5耐電壓測試 | 2000Vac 1分鐘無崩潰 | L對可觸及導電部 N對可觸及導電部 | □符合 □不符合 |
| 2.6輸出電壓 | 輸出電壓變動小於±10% | 無載： 滿載： | □符合 □不符合 |
| 2.7充電操作說明標示 | 審核通過 |  | □符合 □不符合 |
| 總 結 |  |  | □符合 □不符合 |
| 備註： |  |  |  |

報告測試人：					            報告簽署人：

（註：報告測試人及報告簽署人須隸屬於不同公司行號，且皆具有中華民國乙級電工執照以上之合格電工人員證照）